1.AMAÇ

Valilik hizmet binasında yangın çıkmasını engellemek ve olası bir yangın olması durumunda da yangının en kısa sürede söndürülmesini sağlamak ve binadakilerin can güvenliğini sağlayarak,  kurtarılması öncelikli araç ve gereçleri kurtarmaya çalışmak.

2.SORUMLULAR

- Vali Yardımcısı

- Birim Müdürü

- İlgili Memur

3.UYGULAMA

3.1 Valilik hizmet binasında yangın çıkmasını önlemeye yönelik tedbirler alınır. Kalorifer tesisatının baca temizliği yapılır. Binada çalışan personellerin elektrik ocağı, elektrik sobası kullanması engellenir. Yangın söndürme cihazları her an kullanıma hazır vaziyette kolayca ulaşılabilecek yerlerde bekletilir. Binada her katta 2 yerde yangın söndürme vanası ve hortumu çalışır vaziyettedir. Elektrik tesisatında otomatik sigortalar bulundurulur. Tüm personele yangın ve yangın söndürülmesi konularında yılda 1 defa eğitim verilir.

3.2 Valilik hizmet binasında olası bir yangın olması durumuna karşılık Söndürme Ekibi, Kurtarma Ekibi, Koruma Ekibi ve İlkyardım Ekibi kurulmuştur.

3.3 Valilik hizmet binasında mesai saatleri içinde bir yangın olması durumunda görevli ekiplerin ve normal personellerin neler yapacağı binada her katta görülebilecek bir yerde asılı olan yangın talimatında mevcuttur.

3.4 Valilik hizmet binasında mesai saatleri dışında bir yangın olması durumunda yangını ilk gören kişinin neler yapacağı binada her katta görülebilecek bir yerde asılı olan yangın talimatında mevcuttur.

3.5 Yangın söndürme cihazlarının nasıl kullanılacağı binada her katta görülebilecek bir yerde asılı olan yangın talimatında mevcuttur.

3.6 Valilik hizmet binasında olası bir yangın olması durumunda aranacak lüzumlu telefonlar binada her katta görülebilecek bir yerde asılı olan yangın talimatında mevcuttur.

4.REFERANSLAR

- 2007/12937 sayılı Binaların yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik

5.KAYITLAR

- Mersin Valiliği Yangın Talimatı

6-REVİZYON TARİHÇESİ

| Rev. No | Sayfa No | Değişiklik Sebebi | Onay | Tarih |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev 0 | Tümü | İlk Yayın | YT |  |